	ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ , ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 50Χ100 (+-5%) ΡΟΛΟ

	


· Διαστάσεις

- Πλάτος: 50 cm
- Μήκος: 100 m ανά ρολό

· Υλικό Κατασκευής

- Διπλής στρώσης (2-ply)
- Άνω στρώση: χαρτί υψηλής ποιότητας (100% virgin pulp)
- Κάτω στρώση: πολυαιθυλένιο (PE) για πλήρη αδιαβροχοποίηση

· Ιδιότητες

- Πλήρως αδιάβροχο
- Ανθεκτικό στη σχισιμότητα
- Απαλό και φιλικό προς το δέρμα
- Υποαλλεργικό

· Περφορέ

- Διαχωριστικό (περφορέ) ανά 38 cm περίπου για εύκολο κόψιμο

· Χρήση

- Κατάλληλο για εξεταστικά κρεβάτια, ιατρεία, κλινικές, νοσοκομεία
- Προϊόν μίας χρήσης για μέγιστη υγιεινή

· Συσκευασία

- Ατομικά ή ομαδικά συσκευασμένο, με διασφάλιση της υγιεινής και της ακεραιότητας του προϊόντος
- Προστατευτική συσκευασία PE

· Ποιότητα & Συμμόρφωση

- Κατασκευή σύμφωνα με τις απαιτήσεις ιατρικών αναλωσίμων
- Χωρίς τοξικές ή επιβλαβείς ουσίες













