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Απολυμαντικά μαντηλάκια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (ΚΦΚ, 3way, manifolds). 
Εμποτισμένα σε διάλυμα 70% αλκοόλης και 2% χλωρεξιδίνης, για την απολύμανση των κεντρικών φλεβικών καθετήρων κ.λπ. 
Σε ατομική συσκευασία ανά μαντηλάκι διαστάσεων περίπου 10Χ19 cm. 
Να διευκολύνει την άσηπτη τεχνική και να περιέχει υπολειμματική απολυμαντική δράση μετά την χρήση. 
Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο και ιοκτόνο και να κατατεθούν οι μελέτες.
Σε συσκευασία 50-200τμχ.



