ΑΘΗΝΑ 11-05-2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
"ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ " ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ"

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ: ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πλ. Έλενας Βενιζέλου 2
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 11521 Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  210 6402210

ΠΡΟΣ:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι το τμήμα εντατικής μονάδας νεογνών έχει ανάγκη από την προμήθεια:

- Αισθητήρα ροής νεογνικού κυκλώματος’’Neonatal flow sensor ISO15, PSU’’ με συνδετικό ISO 15mm για νεογνικό αναπνευστήρα Babylog VN500 , απολυμαινόμενος και αποστειρούμενος στους

- Neonatal flow sensor insert

- Καλώδιο σύνδεσης αισθητήρων ροής (connector cable flow sensor) για νεογνικό αναπνευστήρα Babylog VN500, πολλαπλών χρήσεων.

- Φίλτρα θερμοκοιτίδων Isolette Drager

1συσκ. των 4 τεμαχίων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ DRAGER BABYLOG  VN 500

- Αισθητήρας  ροής νεογνικού κυκλώματος’’Neonatal flow sensor ISO15, PSU’’ με συνδετικό ISO 15mm για νεογνικό αναπνευστήρα με κωδικό

Babylog VN500 , απολυμαινόμενος και αποστειρούμενος στους

134ο C  με κωδικό  8411130

- Καλώδιο σύνδεσης αισθητήρων ροής (connector cable flow sensor) για νεογνικό αναπνευστήρα Babylog VN500, πολλαπλών χρήσεων με κωδικό 8416600 .

- Αισθητήρας  ροής Neonatal flow sensor  insert  με κωδικό 8410179

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ISOLETTE DRAGER

- Φίλτρα θερμοκοιτίδων isolette με κωδικό MU12504