     ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ  ΜΕ  ΒΡΥΣΑΚΙ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 
Ουροσυλλέκτες, αποστειρωμένοι, μίας χρήσεως κλειστού κυκλώματος χωρητικότητας 2.000cc (να φέρουν κάνουλα), από μη τοξική απυρογενή πλαστική ύλη, ειδικοί για ιατρική χρήση με ανεξίτηλες διαβαθμίσεις, με σωλήνα, με υποδοχή για καθετήρα
     ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  2000 cc, ΑΠΛΟΙ, ΜΗ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 
Ουροσυλλέκτες ενηλίκων από μη τοξική απυρογενή πλαστική ύλη, ειδικοί για ιατρική χρήση, με ανεξίτηλες διαβαθμίσεις, με σωλήνα, με υποδοχή για καθετήρα, κάλυμμα, χωρητικότητας 2000cc
