ΚΗΡΙΑ - ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Κήρια-οδηγοί για δύσκολες διασωληνώσεις, εξαιρετικής ποιότητας, (τύπου bougie).

Να παρέχουν αξιόπιστη ακαμψία, διατηρώντας την επιθυμητή καμπυλότητα (μνήμη) κατά τη διάρκεια της διασωλήνωσης και να επιτρέπουν  την αλλαγή του σχήματος ανάλογα με τις ανατομικές συνθήκες του ασθενούς. 

Να είναι ιδανικοί για περιπτώσεις δύσκολων διασωληνώσεων, προσφέροντας ταυτόχρονα κατάλληλη ευκαμψία και ευκολία στη διασωλήνωση.

Η υψηλή ποιότητα κατασκευής  να επιτρέπει επαναλαμβανόμενες χρήσεις.

Να είναι κατασκευασμένοι από υλικά υψηλής ποιότητας,  3 στρωμάτων,  με εύκαμπτο πυρήνα με μνήμη σχήματος,  με πρώτη εσωτερική πολυμερή επικάλυψη ενισχυμένη με πλέγμα και εξωτερικό στρώμα επικάλυψης με απαλή & λεία επιφάνεια και ειδική ενίσχυση κατά μήκος του οδηγού.

Να φέρουν γωνιώδες ή ευθύ ατραυματικό άκρο  

Να φέρουν διαγράμμιση και βαθμονόμηση ανά εκατοστό.

Να είναι προϊόν μιας χρήσης ,αποστειρωμένο ανά τεμάχιο. 

Να είναι προϊόν LATEX- FREE & DEHP-FREE




 
Να προσφέρονται σε ατομική σκληρή πλαστική συσκευασία, στους παρακάτω τύπους:
 Σκληρή συσκευασία/ειδική θήκη φύλαξης (κήριο με γωνιώδες άκρο) – 
	ΜΗΚΟΣ
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΜΕΓΕΘΟΣ


	700mm
	3,3 mm
	10fr


	700mm
	5,0 mm
	15fr


Προσκόμιση  δειγμάτων επί ποινή απόρριψης
