Τεχνικά χαρακτηριστικά


ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΚΤ2:
(τελευταία αντικατάσταση τροφοδοτικού ήταν στα χειρουργεία Αίτημα 74/2021)

ανταλλακτικό προς αντικατάσταση:

· Τροφοδοτικό κατάλληλο, πιθανό κόστος 350 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται το σύνολο του κόστους των απαιτούμενων εργασιών, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

Γενικός έλεγχος λειτουργιών
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι συμβατά με τον  κατασκευαστικό οίκο και να καλύπτουν τις προδιαγραφές του μηχανήματος.
Οι εργασίες, να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
[bookmark: _GoBack]Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων».
Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της πρόσκλησης.
Οι τεχνικοί του συντηρητή να έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα.
Με το τέλος των εργασιών θα δοθεί τεχνικό δελτίο στο τμήμα ΒιΤ υπογεγραμμένο και από την προϊσταμένη του τμήματος.
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Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr
            Diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr
