ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Ξηρός Επωαστικός κλίβανος ThermoForma | Διακρίβωση σε προφίλ σε 9 σημεία με μία θερμοκρασία ρύθμισης. Επί ένδειξης, διόρθωση, διασφάλιση σταθερότητας θερμοκρασίας, ομοιογένειας, αβεβαιότητα. |
| --- | --- |
| Συσκευή μέτρησης CO2 στους επωαστικούς κλιβάνους, LABOTECT In Control 1050 | Μέτρηση συγκέντρωσης CO2. |
| Έλεγχος ποιότητας αέρα στους χώρους του Χειρουργείου, των Εργαστηρίων Εμβρυολογίας & Μικροχειρισμών | Έλεγχος περιβαλλοντικών συνθηκών & επαλήθευση με αποτύπωση της θερμοκρασίας, υγρασίας, ατμοσφαιρικής πίεσης και μικροσωματιδίων των Καθαρών Χώρων. Έκδοση : Πιστοποιητικό Ελέγχου Καθαρότητας Χώρων. |

- Πιστοποιητικό Διακρίβωσης με λογότυπο ΕΣΥΔ σε κάθε περίπτωση για κάθε είδος ανωτέρω, αν υπάρχει (όχι απαραίτητο).