Ανταλλακτικά:
Για την τράπεζα παρασκευασμάτων Trimming Tech 180 στο παθολογοανατομικό εργαστήριο:
s/n: 501811225
(Κατόπιν διενέργειας ελέγχου, διαπιστώθηκε διαρροή στον ποδοδιακόπτη. Μετά από τεχνική αξιολόγηση, ο ποδοδιακόπτης κρίθηκε μη επισκευάσιμος και απαιτείται η αντικατάστασή του) 

· Ποδοδιακόπτης (Pedal)				 Κόστος 2.100,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α

Εργασίες:

· [bookmark: _GoBack]ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 				Κόστος 220,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α


Επισκευή όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος, και ότι άλλος έλεγχος προβλέπεται σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας της συσκευής.
Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 
Να κατατεθεί πιστοποιητικό συνεργασίας (εξουσιοδοτημένου συνεργάτης) της αναδόχου εταιρείας με τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο των μηχανημάτων.    
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι πλήρως συμβατά και να καλύπτουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου
Οι εργασίες, να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μετά το τέλος των εργασιών θα παραδίδεται το τεχνικό δελτίο στο τμήμα ΒιΤ, υπογεγραμμένο και από την προϊσταμένη του τμήματος
[bookmark: _Hlk229547825]


Τμήμα Βιοϊατρικής 	 	 		


  Πέτρος Αβράμης	  	  					Υποδιεύθυνση Τεχνικού 

	
Νίκος Νικολακόπουλος
								    


Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr
            Diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr

