# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΟΛΗ 81A 16/2/2026

# ΘΕΡΜΙΚΟΣ EΚΤΥΠΩΤΗΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

- Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| - Operating System | - Link-OS – win 7,10,11 |
| --- | --- |
| - Maximum Print Length | - 22 inches/558 mm |
| - Minimum Print Length | - 3 inches/76 mm |
| - Print Widths | - 0.75 inches/19.05 mm, 1 inch/25.4 mm, 1.1875 inches/30.16 mm |
| - Resolution | - 300 dpi/12 dots per mm |
| - Maximum Print Speed | - Healthcare: 2 inches/51 mm per second Z-Band Fun and Z-Band Splash: 4 inches/102 mm per second |
| - Programming Languages | - ZPL; ZPL II; XML |
| - Memory | - 256 MB SDRAM memory 512 MB Flash memory |
| - Θερμικός | - Μονόχρωμο |
| - Συνδεσιμότητα | - Ethernet, USB |
| - Εγγύηση κατασκευαστή | - ≥ 3 έτη |

Επι ποινή απόρριψης να αναφέρετε το προσφερόμενο μοντέλο δίσκου με τα επιμέρους χαρακτηριστικά.

ΤΕΜΑΧΙΑ 3

Ο Προϊστάμενος Τμ. Πληροφορικής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr