ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΣΑΝΙΔΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ΢ΣΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σανίδα ακινητοποίησης και μεταφοράς  ασθενή ( ειδική για ακινητοποίηση σπονδυλικής στήλης), που αποτελείται από την σανίδα και το σύστημα ιμάντων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Να είναι από πολυαιθυλένιο  υψηλής πυκνότητας  με γέμιση αφρού πολυουρεθάνης ,  ενισχυμένης αντοχής , άκαμπτη από ιδιαίτερα  λεπτό και ελαφρύ υλικό.

- Να είναι ανθεκτική στην διάβρωση, 100%  αδιάβροχη και ασφαλής στην διήθηση και σε υψηλές θερμοκρασίες και να καθαρίζεται εύκολα με νερό και σαπούνι ή απολυμαντικό

- Να είναι 100%  ακτινοδιαπερατή και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακτινογραφίες.

- Δυνατότητα για οριζόντια μεταφορά ή κάθετη  ανύψωση του ασθενή..

- Να τοποθετείται εύκολα κάτω από το σώμα του ασθενή και να είναι σταθερή κατά την μετακίνηση και μεταφορά.

- Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

- Να  συνοδεύεται με σύστημα μόνιμης ταυτοποίησης των σανίδων ενσωματούμενο σε αυτές και μη αφαιρούμενο.

- Εγγύηση  ποιότητας  δύο (2) τουλάχιστον ετών,  από την κατασκευάστρια εταιρία.

- Ο κατασκευαστής  και ο προμηθευτής να διαθέτουν σήμανση CE και  ISO σειράς  9001,  13485, 37001 και ΕΝ 1865-1. .Η κάθε σανίδα να φέρει ετικέτα με σήμανση CE, αριθμού  παρτίδας  για ιχνηλασιμότητα του προϊόντος

- Να προσκομιστούν κατά την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και τα αιτούμενα πιστοποιητικά  ποιότητας και ασφάλειας  του προϊόντος.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΝΑ ΣΑΝΙΔΑ

- Σύστημα  ρυθμιζόμενων  ιμάντων  ασφαλείας για την σταθεροποίηση του σώματος

- Ακινητοποίηση κεφαλής  : Να είναι συμβατή με universal ακινητοποιητή κεφαλής  που θα προσαρμόζεται σταθερά με ιμάντες  velcro

ΣΑΝΙΔΕΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

- Μήκος : 186-198  cm Χ Πλάτος : 45-60 cm Χ Ύψος : 5 -7 cm περίπου

- Βάρος : 7 kg περίπου

- Μέγιστο φορτίο : 450 kg περίπου

- Αριθμός  χειρολαβών : 14-18, περόνες  αγκίστρωσης  τουλάχιστον 8

Τιμή : 700 Ευρώ  + ΦΠΑ