ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΝΟ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ,ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ-ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ(ΝΟ)   ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EKU Elektronik GmbH

- ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ

- ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ ΠΑΙΔΩΝ

- ΣΩΛΗΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ

- ΕΝΑ T-piece ΝΕΟΓΝΩΝ