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ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΝΟ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ,ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ-ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ(ΝΟ)   ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EKU Elektronik GmbH

· ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ
· ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ ΠΑΙΔΩΝ
· ΣΩΛΗΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ
· ΕΝΑ T-piece ΝΕΟΓΝΩΝ

