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	Ένθεμα μαστού σιλικόνης, ανατομικού σχήματος με επικάλυψη αφρού πολυουρεθάνης, Να διατίθενται σε έως και 4 διαφορετικές διαστάσεις. Να είναι γεμισμένα με ειδική γέλη σιλικόνης ιατρικού τύπου, υψηλής συνεκτικότητας και συνοχής, αυξημένης προσκόλλησης στο κέλυφος του ενθέματος, με μέγιστη ελαστικότητα, προκειμένου να εξασφαλίζει τη μέγιστη διατήρηση του σχήματος του ενθέματος και την πλήρη γέμιση της κοιλότητας του μαστού ακόμα και στον άνω πόλο. Να είναι διαθέσιμο στα κατά προσέγγιση ακόλουθα 4 μεγέθη (να επιλεγεί και χρησιμοποιηθεί το ένα μόνον)

Περιγραφή

Όγκος (ml)

Βάση (cm)

Ύψος (cm)

Προβολή (cm)

Ανατομικό ένθεμα, μέσης  προβολής
260 - 300 – 320 - 350 
11,5
11-12,5
5-6


	Αντίστοιχου μεγέθους και σχήματος Sizers προγεμισμένα με τζελ σιλικόνης, λείας επιφάνειας, αποστειρωμένα, προτίμηση πολλαπλών χρήσεων που να ανταποκρίνονται με  ακρίβεια στο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. θα χρησιμοποιηθούν εως και  2
ΔΙΑΤΑΤΗΡΑΣ ΙΣΤΩΝ ανατομικός για αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή με σκληρή, μη διατατή βάση και ενσωματωμένη βαλβίδα πληρώσεως  ορού στα ακόλουθα μεγέθη 

Περιγραφή

Όγκος (ml)

Βάση (mm)

Ύψος (mm)

Προβολή (mm)

Διατατήρας

300 cc

400 cc

120

ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΤΟΜΗΣ

Σύστημα μια χειρουργικής τομής το οποίο να αποτελείται α) από διάφανο ατραυματικό διαστολέα διαστάσεων 60mm x 60mm, από ελαστομερές πολυουρεθάνη, χωρίς λάτεξ (Latex free), με εύκαμπτο δακτύλιο σε κάθε άκρο, μπλε χρωματισμό ο εξωτερικός, λευκού χρώματος ο εσωτερικός με κορδόνι για προσανατολισμό, εύκολη τοποθέτηση και απομάκρυσνη  β) από σκληρό πλαστικό δακτύλιο, καπάκι του διαστολέα και γ) από το κυρίως σώμα, το οποίο αποτελείται από ειδική αποσπώμενη διάφανη σιλικόνη η οποία θα φέρει ενσωματωμένα 3 τροκάρ σιλικόνης 10mm, 1 τροκάρ σιλικόνης 12 mm, 1 βαλβίδα για την διατήρηση συνεχούς ροής πνευμοπεριτοναίου και 1 βαλβίδα απαγωγής καπνού. Το σύστημα μεγιστοποιεί την έκθεση του πεδίου, περιορίζοντας το εύρος της τομής, ενώ δεν επιφέρει τραύμα και πόνο. Διατηρεί την υγρασία στην τομή, περιορίζει την απώλεια αίματος, επιτρέπει την άμεση όραση του πεδίου κατά την διάρκεια της επέμβασης και παρέχει ευχέρεια κινήσεως στον χειρουργό. Να διατίθεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία σκληρού πλαστικού Blister.

