ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ

XAΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 50 Χ 50 CM  Ή 60Χ60 ΤΥΠΟΥ NON WOVEN
ME ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ (ΕΙΔΟΣ 569 ΚΑΙ 9054722)
	· Nα μην είναι χαρτι τύπου κρεπ αλλά non woven,  να είναι ενισχυμένο με συνθετικές ίνες και κυτταρίνη.
· Να είναι υδρόφοβο, αδιαπέραστο στα υγρά και στις αλκοόλες, μαλακό και με αυξημένη αντοχή στο σχίσιμο.

· Να μην συσσωρεύει υγρασία μετά την αποστείρωση, για αποτροπή υγρών πακέτων.

· Να είναι αβλαβές και απαλλαγμένο από ξένες ουσίες.

· Να είναι απαλλαγμένο σορβιτόλης για να μην καταστρέφεται το  αποστειρωμένο περιεχόμενο. 

· Απουσία μηχανικής μνήμης.

· Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής- λήξης και ο αριθμός παρτίδας.

· Να καλύπτει τα ευρωπαϊκά πρότυπα DIN ΕΝ 868-2, DIN ΕΝ ISO 11607-1.

· Να καλύπτει τις απαιτήσεις του ISO 10993 σχετικά με την  κυτταροτοξικότητα.

· Να καλύπτει τις απαιτήσεις του DIN 58953 σχετικά με τη μικροβιακή φραγή (στεγνό ή υγρό).

· Να φέρει σήμανση CE.

· Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο των τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή (Technical Data Sheet) με την μετάφραση του στα Ελληνικά. 



	


