ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ ΙgG KAI IgM
ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ

ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IGG KAI IGM  ME ELISA ΣΕ ΟΡΟ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ (150,75, 37, 5,18,8,9,4 ΜPL) ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΟ ,ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΑΡΤΥΡΑ

3 ΕΠΩΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 30΄ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ.

STRIPS 8X12 ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ
.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 

ΕΝΑΝΤΙ β2GPI IgG KAI IgM.

ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 

Β2GPI IgG KAI IgM ME ELISA ΣΕ ΟΡΟ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΑΡΤΥΡΑ. ΕΠΩΑΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙ

ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ. 8Χ12 STRIPS. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ  ΕΝΑΝΤΙ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΣΕΡΙΝΗΣ IgG IgM
ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ENANTI
ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΣΕΡΙΝΗΣ  IgG KAI IgM ME ELISA ΣΕ ΟΡΟ  ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ  ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΑΡΤΥΡΑ.3 ΕΠΩΑΣΕΙΣ TΩΝ 30΄ ΣΕ ΘΕΡMΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ.STRIP 8X12 ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ
ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ  ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ 

ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΧΟΛΙΝΗΣ IgG/IgM ME ELISA  ΣΕ ΟΡΟ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ 6 ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΑΡΤΥΡΑ.

ΕΠΩΑΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ 8Χ12 STRIPS
AΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑ 

AMA-ASMA- APCA-LKM ME ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ

ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (ΑΝΑ) ΑΝΤΙΜΙΤΟΧΟΝΤΡΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (ΑΜΑ)ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΛΕΙΩΝ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (ASMA)KAI ANTIΣΩΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟΜΑΧΟΥ (ΑPCA)ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ mouse kidney/stomach/liver.

ΤΟ ΚΙΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΡΑΙΩΤΙΚΟ ΟΡΩΝ BUFFER ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ CONJUGATE 4 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΘΕΤΙΚΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΑΡΤΥΡΑ mounding media  ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ 8 wells /πλακα

