Τεχνικά χαρακτηριστικά



Ανταλλακτικό κρεβατιού στο τμήμα Α7ο (6ουορόφου):
 (δεν έχει επισκευαστεί η συγκεκριμένη κλίνη)
Δεν λειτουργεί το μοτέρ ανύψωσης ( κόλλησαν το κρεβάτι όσο πιο ψηλά γινόταν και έσπασε το μοτέρ ανήψωσης)

· Μοτέρ λειτουργίας ανύψωσης   πιθανό κόστος 440 ευρώ πλέον Φ.Π.Α

[bookmark: _GoBack]Πιθανό κόστος ανταλλακτικών 440,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α

Οι κατασκευάστριες εταιρείες ή η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να είναι πιστοποιημένες και να διαθέτουν σε ισχύ τα ακόλουθα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης:
ISO 9001 - ISO 13485 - ISO 14001 
και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Δ3(α) 4822/2025 περί διανομής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και να κατατεθούν με αυτήν.

Για το τμήμα Βιοϊατρικής

      Αβράμης Πέτρος


									
Υποδιεύθυνση Τεχνικού
							                 
 Νικολακόπουλος Νίκος





Κοινοποίηση: diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr
                     micropromithies@hospital-elena.gr

