Τεχνικές Προδιαγραφές

Περιχειρίδες μέτρησης μη επεμβατικής πίεσης, NBP Cuff Infant πολλαπλών χρήσεων, διαστάσεων 34cm- 43cm, διαστάσεων 27cm- 35cm,διαστάσεων 20,5cm- 28cm,διαστάσεων 16cm- 21cm, χωρίς Latex και χωρίς PVC, πιστοποιημένα συμβατές από τον οίκο κατασκευής του μόνιτορ

DRAEGER VISTA 120

Προσκόμιση δειγμάτων επί ποινή απόρριψης

Τιμή τεμαχίου περίπου 33-35 ευρώ +ΦΠΑ.

Παρακαλώ για την έγκρισή τους.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ