Τεχνικές Προδιαγραφές 

Περιχειρίδες μέτρησης μη επεμβατικής πίεσης, NBP Cuff Infant πολλαπλών χρήσεων, διαστάσεων 34cm- 43cm, διαστάσεων 27cm- 35cm,διαστάσεων 20,5cm- 28cm,διαστάσεων 16cm- 21cm, χωρίς Latex και χωρίς PVC, πιστοποιημένα συμβατές από τον οίκο κατασκευής του μόνιτορ
DRAEGER VISTA 120


Προσκόμιση δειγμάτων επί ποινή απόρριψης
Τιμή τεμαχίου περίπου 33-35 ευρώ +ΦΠΑ.
Παρακαλώ για την έγκρισή τους.
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