ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IMMUNOPREP
ΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (MoAbs) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ

ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΑΙΜΑ. 

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ MoAbs ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΘΟΡΙΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΥΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ(ΠΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ)ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΧΡΟΝΟΒΟΡΕΣ ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ(ΕΠΩΑΣΕΙΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΝΑ
ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΓΙΑ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΥΣ.

ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/79/ΕΕ(CE MARK)

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΥ ΝΑ

ΔΙΑΘΕΤΕΙ CE ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΟΤΕ

ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ASR H RUO.
