	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (NASAL PRONGS/MASKS/BONNETS) Medin

Οι ρινικοί καθετήρες ( prongs ) και (masks) χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των νεογνών και πρόωρων βρεφών με την μέθοδο nCPAP. Η χρήση τους  να προβλέπεται σε συνδυασμό με την βαλβίδα ροής συνεχούς πίεσης (nCPAP) Medijet ή Miniflow. Να είναι κατάλληλο για νεογνά από 500 έως 4000 γραμμαρία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Να διαθέτουν θηλιές, μέσα από τις οποίες περνάνε τα κορδόνια για να στερεωθούν στο σκουφάκι  της medin(συνοδεύεται από ειδικό πρόσθετο που επιτρέπει να ρυθμίζουμε την γωνία της ειδικής βαλβίδας Medijet)  το οποίο είναι κατάλληλο και χρησιμεύει στη στερέωση της βαλβίδας Medijet ή Miniflow

 Επίσης  να διαθέτουν και από ένα ζεύγος οπών για τη σύνδεση στη Medijet ή Miniflow μέσα στις οποίες εισάγεται ο κεκλιμένος προσαρμογέας της βαλβίδας Medijet ή Miniflow

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

·  Το υλικό από το οποίο αποτελούνται  να είναι 100 % σιλικόνη

·  Να διαθέτουν ανατομικό σχήμα ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός της μύτης του νεογνού

· Να διατίθεται μετροταινία χάρη στη οποία να  πραγματοποιείται η σωστή επιλογή μεγέθους ρινικού καθετήρα προσδίδοντας επιπλέον ασφάλεια και  να αποφεύγεται έτσι ο τραυματισμός της μύτης του νεογνού.

·  Απόσταση εξωτερικών τοιχωμάτων - 3 mm

· Μεγέθη : X-small , Small ,Medium, Large

· Τα σκουφάκια  να είναι από υλικό κατάλληλο για πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά. Να συνοδεύονται από ειδικό πρόσθετο  από σπογγώδες υλικό που επιτρέπει να ρυθμίζουμε την γωνία  κλίσης της ειδικής βαλβίδας Medijet και να είναι κατάλληλο για  την στερέωση της βαλβίδας Medijet ή Miniflow.Να διατίθεται σε μεγέθη  smaii,medium,large
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αποστειρωμένη
















