ΘΗΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ 0-6 ΜΗΝΩΝ(ΤΕΜ)

1. Θηλές κατασκευασμένες από TPE (LATEX FREE) με σύστημα διαφυγής του αέρα.

2. Για μωρά ηλικίας 0-6 μηνών.

3. Μέγεθος medium.

4. Αποστειρωμένες.

5. Έτοιμες για χρήση.

6. Ορθοδοντικό σχήμα.

7. Συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

8. Θηλές κατάλληλες για χρήση σε μπουκάλια πλαστικά και γυάλινα.

9. δυνατότητα κατάθεσης δείγματος.
• Υλικό: 100% ιατρική σιλικόνη, Latex-free, υποαλλεργική.
• Τύπος: Ορθοδοντικό σχήμα με βαλβίδα κατά των κολικών (Anti-colic system).
• Κατάσταση: Αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία (Peel-pack).












