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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ IVF

1.	VITRIFICATION COOLING (KITAZATO, κωδ. Νοσ/μείου: 45200575)
Υλικό κατάλληλο για υαλοποίηση ωαρίων, εμβρύων και βλαστοκύστεων. Να περιέχει τρεχαλόζη ώστε να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και να προστατεύει την κυτταρική μεμβράνη. Να περιέχει hepes, DMSO και αιθυλενογλυκόζη. Το pH των διαλυμάτων να είναι στο εύρος 7,2-7,6. Να διατίθεται σε συσκευασία 1 vial of BS medium, 1 vial of ES medium and 2 vials of VS medium (1.5ml each). Το περιεχόμενο να είναι επαρκές για τουλάχιστον 5 περιστατικά.Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα στάδια από ωάριο ως βλαστοκύστη και να μπορεί να ταιριάζει σε ανοιχτό και κλειστό σύστημα αποθήκευσης τους. Να είναι έτοιμο προς χρήση. Να αποτελείται εξ ολοκλήρου από συνθετικά υλικά (και όχι ανθρώπινα παράγωγα) για μεγαλύτερη ασφάλεια.Να είναι ελεγμένο με ΜΕΑ και LAL test και να είναι αποστειρωμένο. Να διαθέτει CE mark. 

2.	VITRIFICATION WARMING (KITAZATO, κωδ. Νοσ/μείου: 45200576)
Υλικό κατάλληλο για την απόψυξη (μετά από υαλοποίηση) ωαρίων, εμβρύων και βλαστοκύστεων. Να διατίθεται σε συσκευασία που περιέχει : 2 vials of TS medium, 1 vial of DS medium and 1vials of WS medium (4ml each) και να είναι επαρκής για χειρισμό 4 περιστατικών. Το pH των διαλυμάτων να είναι στο εύρος 7,2-7,6. Να περιέχει HPC (Hidroxypropyl Cellulose), που περιορίζει τον κίνδυνο επιμόλυνσης και αυξάνει το ρυθμό επιβίωσης των βλαστοκύστεων, καθώς περιορίζει τη μηχανική επιβάρυνση κατά την απόψυξη. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα στάδια από ωάριο ως βλαστοκύστη και να μπορεί να ταιριάζει σε ανοιχτό και κλειστό σύστημα αποθήκευσής τους. Να είναι έτοιμο προς χρήση. Η σύσταση των υλικών να είναι πλήρως συνθετική, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος επιμολύνσεων.Να είναι ελεγμένο με ΜΕΑ και LAL test και να είναι αποστειρωμένο. Να διαθέτει CE mark.

3.	HYASE (Διάλυμα Υαλουρονιδάσης) 
Διάλυμα μη ανασυνδυασμένης υαλουρονιδάσης. Να περιέχει 80 IU υαλουρονιδάσης σε ρυθμιστικό διάλυμα HEPES. Να περιέχει HSA. Να μην περιέχει συνθετικό αντικατάστατο ορού. Να διατίθεται σε kit 5 φιαλιδίων του 1 ml. Όλα τα παραπάνω να αποδεικνύονται στα επίσημα έγγραφα του Οίκου.

4.	HEAVY OIL
Παραφινέλαιο αυξημένου ιξώδους, έτοιμο για χρήση σε καλλιέργειες εμβρύων και διαδικασίες IVF. Να είναι προπλυμένο με υπερκαθαρό νερό, ώστε να μειώνεται η τοξικότητά του και να απομακρύνονται οι ενδοτοξίνες. Να έχει παραχθεί από υψηλής ποιότητας φαρμακευτική παραφίνη. Να είναι συσκευασμένο σε γυάλινο μπουκάλι των 100ml. Να διαθέτει CE mark.
5.	ULTRA FAST VITRI (KITAZATO, κωδ. Νοσ/μείου: 45200100145)
Υλικό κατάλληλο για την υπερταχεία υαλοποίηση ωαρίων και εμβρύων διαφόρων σταδίων. Η σύσταση των υλικών να είναι πλήρως συνθετική, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος επιμολύνσεων. Να περιέχει HPC (Hidroxypropyl Cellulose), που περιορίζει τον κίνδυνο επιμόλυνσης και αυξάνει το ρυθμό επιβίωσης των βλάστοκύστεων, καθώς περιορίζει τη μηχανική επιβάρυνση κατά την απόψυξη. Να περιέχει τρεχαλόζη και DMSO που προστατεύουν τις κυτταρικές μεμβράνες και μειώνουν την τοξικότητα του υλικού, επομένως προσφέρουν καλύτερο αποτέλεσμα μετά την απόψυξη. Να περιέχει γενταμυσίνη που συμβάλει στην επιμήκυνση του χρόνου ζωής του υλικού και προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στα υλικά. Να διατίθεται σε συσκευασία που περιέχει : 1 × 1.5 mL ES + 3 × 1.5 mL VS. Το pH των διαλυμάτων να είναι στο εύρος 7,2-7,6. Το υλικό να είναι ελεγμένο με MEA και LAL test. Να διαθέτει CE mark. 

6.	ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ GM-CSF (κωδ. Νοσ/μείου: 45200100143)
Καλλιεργητικό μέσο για εμβρυομεταφορά, με υαλουρονικό οξύ και κυτοκίνη. Να είναι έτοιμο προς χρήση. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως υλικό εμβρυομεταφοράς, στα περιστατικά μετά από απόψυξη εμβρύων (μετά από υαλοποίηση), είτε ως πλήρες καλλιεργητικό, συνεχούς καλλιέργειας, από την γονιμοποίηση ως την ημέρα 5 ή 6 της ανάπτυξης και την εμβρυομεταφορά. Να περιέχει 2ng/ml ανασυνδυασμένη GM-CSF και υαλουρονικό οξύ. Η κυτοκίνη διευκολύνει την επικοινωνία εμβρύου και ενδομητρίου, διευκολύνοντας την ανάπτυξη του εμβρύου, την εμφύτευση και αυξάνοντας τις πιθανότητες εγκυμοσύνης. Να περιέχει απαραίτητα και μη απαραίτητα αμινοξέα και βιταμίνες. Να διαθέτει 5mg/ml HSA. Να είναι ελεγμένο με ΜΕΑ και LAL test. Να διατίθεται σε φιαλίδια των 3ml. Να διαθέτει CEmark.

1. VITRIFICATION COOLING –FERTIVIT (FERTIPRO, κωδ. Νοσ/μείου: 450002000113)
Σειρά διαλυμάτων για την υαλοποίηση ωαρίων, εμβρύων και βλαστοκύστεων. Το προσφερόμενο κιτ να είναι έτοιμο προς χρήση. Να περιέχει Ανθρώπινη Αλβουμίνη-HSΑ φαρμακευτικά ελεγμένη για την καθαρότητά της. Να περιέχει ethylene glycol, DMSO, Ficoll και σουκρόζη σε διάλυμα HTF με HEPES. Να μην περιέχει αντιβιοτικά. Να έχει χρόνο ζωής 12 μήνες από ην ημερομηνία παραγωγής. Να είναι MEA & amp; LAL Tested. Να είναι CE marked. Το κιτ να αποτελείται από έξι (6) διαλύματα αυξανόμενης συγκέντρωσης κρυοπροστατευτικού. Όλα τα παραπάνω να αναφέρονται και να αποδεικνύονται από τα επίσημα prospectus του Οίκου.
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