PEN ROSE ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ
· Να είναι από σιλικόνη

· Να είναι ακτινοσκιερό

· Να έχει διαστάσεις 30mm x 10mm , 50mm x10mm
· Να είναι αποστειρωμένα 

· Να είναι μιας  χρήσης

· Να έχουν σήμανση CE mark
