Ανταλλακτικά:
Για την τράπεζα παρασκευασμάτων Trimming Tech 180 στο παθολογοανατομικό εργαστήριο:
s/n: 501811225
( υπάρχει σπάσιμο στον κονέκτορα σύνδεσης φίλτρο με σωλήνα, χρήζει αντικατάσταση τα παρακάτω) 

· Quick connector για τον σωλήνα αντλίας φορμόλης 	Κόστος 125 ευρώ πλέον Φ.Π.Α
· Tappo Blu Tanica 					Κόστος 5 ευρώ πλέον Φ.Π.Α
· Φίλτρο για το δοχείο φορμόλης (Formalin Filter) 	Κόστος 70 ευρώ πλέον Φ.Π.Α

Εργασίες:

[bookmark: _GoBack]ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ , παρέχεται χωρίς επιπλέον χρέωση (κατόπιν παρέμβασης του Τμήματος ΒΙΤ)

Επισκευή όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος, και ότι άλλος έλεγχος προβλέπεται σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας της συσκευής.
Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 
Να κατατεθεί πιστοποιητικό συνεργασίας (εξουσιοδοτημένου συνεργάτης) της αναδόχου εταιρείας με τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο των μηχανημάτων.    
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι πλήρως συμβατά και να καλύπτουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου
Οι εργασίες, να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μετά το τέλος των εργασιών θα παραδίδεται το τεχνικό δελτίο στο τμήμα ΒιΤ, υπογεγραμμένο και από την προϊσταμένη του τμήματος
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Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr
            Diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr

