	
	 

	
	 1) ΕΝΘΕΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ μαστού με εξωτερικό περίβλημα ιατρικής μικροπολυουρεθάνης που μειώνει στο ελάχιστο την εμφάνιση ρικνωτικής κάψας XΩPHTIKOTHTAΣ OΓKOY 300-400-500cc. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
2)SIZER ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΕΝΘΕΜΑΤΟΣ  300-400-500cc



