Τεχνικά χαρακτηριστικά



Επισκευή του Monitor Bistos για το τμήμα ΜΕΝΝ:
Bistos BT-740 monitor με s/n: DFKB0183

Το μηχάνημα έχει ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ (υπαιτιότητα χρήστη), χρήζει επισκευή 

· Screen - ΟΘΟΝΗ  			Κόστος Τεμ 210 ευρώ πλέον Φ.Π.Α
· Board - ΠΛΑΚΕΤΑ 			Κόστος Τεμ 300 ευρώ πλέον Φ.Π.Α
· Μπαταρία επαναφορτιζόμενη 	Κόστος Τεμ 160 ευρώ πλέον Φ.Π.Α

Η εργασία επισκευής παρέχεται χωρίς χρέωση..

κόστος πλέον ΦΠΑ : 670 Ευρώ Πλέον Φ.Π.Α

· [bookmark: _GoBack]Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  
· Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της πρόσκλησης.
· Οι τεχνικοί του συντηρητή να έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα – Να κατατεθούν πιστοποιητικά Εκπαίδευσης.
· Να κατατεθεί πιστοποιητικό συνεργασίας (εξουσιοδοτημένου συνεργάτης) της αναδόχου εταιρείας με τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο των μηχανημάτων.     
· [bookmark: _Hlk200615809]Οι τεχνικοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα πρόσφατα εγχειρίδια συντήρησης και επισκευής (Service Manuals), καθώς και στις Τεχνικές ενημερώσεις (Service Bulletins), σύμφωνα με τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι συντηρήσεις και οι επιδιορθωτικές ενέργειες. Να κατατεθεί βεβαίωση ή Υ.Δ.
· Να καταθέσει τις διακριβώσεις των χρησιμοποιούμενων οργάνων επισκευής και συντήρησης. 
· [bookmark: _Hlk200615899]Να καταθέσει βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας για την απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων γνήσιων και καινούργιων ανταλλακτικών που θα χρειαστούν για τις προληπτικές και επανορθωτικές συντηρήσεις των μηχανημάτων.


Για το τμήμα ΒΙΤ

Αβράμης Πέτρος
									
Για την ΥΤΥ
							                 
Νικολακόπουλος Νίκος


Κοινοποίηση: diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr
                     micropromithies@hospital-elena.gr
