ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΑΘΗΝΑ:  29/09/2026

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ κ’                                                                 Αρ. Πρωτ. :  18

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΝ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

ΓΝΜ  «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ:

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε. ΜΑΡΙΑ

ΚΑΤΡΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΜΠΑΛΤΑ  ΕΛΕΟΝΩΡΑ                                                    Προς:  

ΤΗΛ:  213 2051 391                                                     1.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

E-mail : andonioum@yahoo.gr                                  

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΥ  ΚΛΙΒΑΝΟΥ
 

      ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.

                  ‘Για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Οδοντιατρικού ιατρείου και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου’
                                                                  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
                                                             ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε. ΜΑΡΙΑ 
                                                              ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  Ε.Σ.Υ.

                                                       

                                                                    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 
         Απαλλαγμένο νερό από ιόντα αλάτων και ιχνοστοιχείων
         Να προστατεύει από τη δημιουργία αλάτων και την επικάθηση σκληρών αλάτων και σκουριών
         Χημική βάση: Νερό
         Διάρκεια ζωής από την παραγωγή /συνθήκες: 72 Months / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως και τα καιρικά φαινόμενα
         Συσκευασία : 1 (μπιτόνι) με περιεχόμενο 4 Ltr
         Πυκνότητα / συνθήκες: 1gr / cm³ / στους 20°C
         PH: 6,0 – 7,5
 

 

 

 

 

 

 

                                                                             













