Για το Ψυγείο στο Μικροβιολογικό:

Medika 500 με S/N: 41057 του κατασκευαστικού Οίκου FIOCCHETTI 

Ανταλλακτικά:
· Πλακέτα (ECT-F/ECT-F Twin Controller Board & logger, code SCE008S) – πιθανό κόστος 520,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
· Fan Condenser 10W, πιθανό κόστος 90,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 

Επισκευή – αντικατάσταση ανταλλακτικών – έλεγχο καλής λειτουργίας

Κόστος Εργασίας 360 ευρώ πλέον Φ.Π.Α

· [bookmark: _GoBack]Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  
· Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της πρόσκλησης.
· Οι τεχνικοί του συντηρητή να έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα.
· Να κατατεθεί πιστοποιητικό συνεργασίας (εξουσιοδοτημένου συνεργάτης) της αναδόχου εταιρείας με τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο των μηχανημάτων.     
· [bookmark: _Hlk200615809]Οι τεχνικοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα πρόσφατα εγχειρίδια συντήρησης και επισκευής (Service Manuals), καθώς και στις Τεχνικές ενημερώσεις (Service Bulletins), σύμφωνα με τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι συντηρήσεις και οι επιδιορθωτικές ενέργειες. Να κατατεθεί βεβαίωση ή Υ.Δ.
· [bookmark: _Hlk200615899]Να καταθέσει βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας για την απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων γνήσιων και καινούργιων ανταλλακτικών που θα χρειαστεί.
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Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr
            Diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr
