Επισκευή Αναρρόφησης

Αναρρόφηση των Χειρουργείων:
Αίτημα 24/2026 (έλεγχος βλάβης)
Ardo model Master με s/n: 1115320

Μετά τον Έλεγχο από την ανάδοχο εταιρεία που την πήρε για έλεγχο ( είναι η αντιπρόσωπος εταιρεία), χρήζουν τα παρακάτω ανταλλακτικά:
1. Push Start Print (Πλακέτα εκκίνησης) 			Κόστος: 250 ευρώ πλέον Φ.Π.Α
2. Πυκνωτές 						Κόστος: 140 ευρώ πλέον Φ.Π.Α
Συνολικό Κόστος Ανταλλακτικών 390 ευρώ πλέον Φ.Π.Α
Για τη συγκεκριμένη εργασία δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση εργασίας. Το μόνο κόστος που προκύπτει αφορά τα ανταλλακτικά
· Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  
· Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της πρόσκλησης.
· Οι τεχνικοί του συντηρητή να έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα – Να κατατεθούν πιστοποιητικά Εκπαίδευσης.
· Να κατατεθεί πιστοποιητικό συνεργασίας (εξουσιοδοτημένου συνεργάτης) της αναδόχου εταιρείας με τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο των μηχανημάτων.     
· [bookmark: _Hlk200615809]Οι τεχνικοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα πρόσφατα εγχειρίδια συντήρησης και επισκευής (Service Manuals), καθώς και στις Τεχνικές ενημερώσεις (Service Bulletins), σύμφωνα με τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι συντηρήσεις και οι επιδιορθωτικές ενέργειες. Να κατατεθεί βεβαίωση ή Υ.Δ.
· Να καταθέσει τις διακριβώσεις των χρησιμοποιούμενων οργάνων επισκευής και συντήρησης. 
· [bookmark: _Hlk200615899]Να καταθέσει βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας για την απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων γνήσιων και καινούργιων ανταλλακτικών που θα χρειαστούν για τις προληπτικές και επανορθωτικές συντηρήσεις των μηχανημάτων.
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