ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ CFM

ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΝΕΟΓΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ EEG-CFM 6000

ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΟΜΕΝΟ

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  RED/YEL/BLK

NON WOVEN- LATEX FREE

ΠΑΧΟΥΣ 0,5 mm

ΜΕΓΕΘΟΣ-ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 23mm

ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 50cm DIN 42802-1  1.5 mm ΑΠΟΛΗΞΗ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ Ag/AgC