ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 800 ml,ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΗ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Isolette C200/8000 DRAEGER.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ