

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 

· Ενδοστοματικό ακτινογραφικό φιλμ
· Πλακίδια για τη λήψη ενδοστοματικών ακτινογραφιών
· Ταχύτητα E – SPEED
· Διαστάσεις : 3,0cm Χ 4,0cm  (μέγεθος ενηλίκων)
· Ταχύτητα φιλμ τύπου Ε και την ποιότητα τύπου D 
· Συμβατό με όλα τα μηχανήματα ακτίνιων Χ στην αγορά 
· Με υψηλή ποιότητα εικόνας, υψηλή αντίθεση και μειωμένη ανάγκη έκθεσης σε ακτινοβολία 
· Εξαιρετικά ματ, ανθεκτικό στο σάλιο, αντιμικροβιακό πλαστικό
· Να έχουν μεγάλη διάρκεια ημερομηνίας λήξης

· ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1 κυτίο των 150 τμχ , 
· [bookmark: _GoBack]ΚΟΣΤΟΣ περίπου 75€+ΦΠΑ  το κυτίο των 150 τμχ
· ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ : 2 κυτία (των 150τμχ)
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