ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ MIRIS HUMAN MILK
ANALYZER
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ενα απορρυπαντικό για τον τακτικό καθαρισμό της μονάδας μέτρησης του αναλυτή.
 Η ποσότητα απορρυπαντικό επαρκεί για 10 λίτρα αποσταγμένου νερού. 

Συνιστώμενη Κατανάλωση:  Χρησιμοποιείστε περίπου 15 ml απορρυπαντικού για κάθε δέκατο δείγματος γάλακτος.

Εφαρμογή: Μόνο για τον καθαρισμό της κυψελίδας Miris HMA και της επιφάνειας του οργάνου. Για in vitro διαγνωστική χρήση.

Αποθήκευση: Φυλάσσεται το συμπυκνωμένο σε σκόνη υλικό, σε θερμοκρασία δωματίου (20-30 0C), σφραγισμένο στο δοχείο στο οποίο παρέχεται. Αποθηκεύστε το αραιωμένο διάλυμα σε δοχείο από γυαλί ή πλαστικό, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές.  













