Σωληνάρια για πήξη και αιμόσταση να είναι πλαστικά  με βιδωτό πώμα και άθραυστα κατά την φυγοκέντριση με TRI-SODIUM CITRATE 3,8% αντιπηκτικό για όγκους αίματος 2,9ml.Σωληνάρια για κλειστό σύστημα αιμοληψίας.
