Τεχνικές Προδιαγραφές Αποστειρωμένου Σετ Καλύμματος Κεφαλής Υπερήχων

[bookmark: _GoBack]Το κάθε Αποστειρωμένο Σετ θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι εντός καθεμίας αποστειρωμένης συσκευασίας:
· Αποστειρωμένο κάλυμμα για κεφαλές υπερήχων, μιας χρήσης. Να έχει άριστη διαπερατότητα στους υπερήχους.
· Διαστάσεις καλύμματος: 14-15cm X 122-244cm
· Κάθε συσκευασία να διαθέτει αποστειρωμένο gel για χρήση του υπερήχου
· Να διαθέτει 2 λαστιχάκια αποστειρωμένα για την καλύτερη εφαρμογή του καλύμματος στην κεφαλή του υπερήχου

Η συσκευασία να έχει σήμανση CE και ISO
Προσκόμιση δειγμάτων επί ποινή απόρριψης
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