Τεχνικές Προδιαγραφές Αποστειρωμένου Σετ Καλύμματος Κεφαλής Υπερήχων

Το κάθε Αποστειρωμένο Σετ θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι εντός καθεμίας αποστειρωμένης συσκευασίας:

- Αποστειρωμένο κάλυμμα για κεφαλές υπερήχων, μιας χρήσης. Να έχει άριστη διαπερατότητα στους υπερήχους.

- Διαστάσεις καλύμματος: 14-15cm X 122-244cm

- Κάθε συσκευασία να διαθέτει αποστειρωμένο gel για χρήση του υπερήχου

- Να διαθέτει 2 λαστιχάκια αποστειρωμένα για την καλύτερη εφαρμογή του καλύμματος στην κεφαλή του υπερήχου

Η συσκευασία να έχει σήμανση CE και ISO

Προσκόμιση δειγμάτων επί ποινή απόρριψης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ