|  |  |  | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110-40FN2 |  | ΠΛΑΚΑ ΕΙΣ-ΕΞΟΔ-ΑΠΟΧ ΒΑΛΒ. AUTOTROL |  |  | ΤΕΜ |  |  | 1,00 |  | 61,500 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 61,50 |  |
| 2 | EUGRC |  | ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΧΑΛΙΚΙ ΤΥΠΟΥ C (1,7-2,5mm) |  |  | ΛΙΤΡΟ |  |  | 3,00 |  | 1,950 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5,85 |  |
| 3 | EUTRRA310 |  | ΙΣΧΥΡΩΣ ΚΑΤΙΟΝΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ |  |  | ΛΙΤΡΟ |  |  | 30,00 |  | 8,450 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 253,50 |  |
| 4 | OS3028264 |  | ΓΩΝΙΑΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1/2"ΘΗΛ ΓΙΑ 1/2" ΛΑΣΤΙΧΟ |  |  | ΤΕΜ |  |  | 1,00 |  | 27,300 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 27,30 |  |
| 5 | ER287/164/1.6 |  | ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ 1.05" 1.83ΜΜ |  |  | ΤΕΜ |  |  | 1,00 |  | 22,500 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 22,50 |  |
| 6 | ER287/167 |  | ΚΑΤΩ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΕΩΣ 1 |  |  | ΤΕΜ |  |  | 1,00 |  | 16,500 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 16,50 |  |
| 7 | EUIE1280 |  | ΡΑΚΟΡ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤ 1/4"ΘΥΛ -3/8"ΛΑΣΤ |  |  | ΤΕΜ |  |  | 1,00 |  | 13,000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 13,00 |  |
| 8 | OS1009116 |  | ΑΝΩ ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛ. 255,278 |  |  | ΤΕΜ |  |  | 1,00 |  | 7,150 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 7,15 |  |
| 9 | OSV255EIQ005 |  | ΒΑΛΒΙΔΑ 255 Easy-iQ TC ΓΙΑ AΠΟΣΛΗΡΥΝΤΗ TS030-040/255Τ |  |  | ΤΕΜ |  |  | 1,00 |  | 702,000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 702,00 |  |
| 10 | OS1239754 |  | ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 5Α ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ |  |  | ΤΕΜ |  |  | 1,00 |  | 169,000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 169,00 |  |
| 11 | EUTRAV090 |  | ΠΙΠΕΤΑ 3/8" ΜΕ ΚΑΤΩ ΦΙΛΤΡΟ ΠΛΗΡΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΛΗΡΥΝΤΗ ΜΕ ΒΑΛΒ. 255 |  |  | ΤΕΜ |  |  | 1,00 |  | 19,500 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 19,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΑΞΙΑ: ΦΠΑ: ΣΥΝΟΛΟ: |  | 1297,8 ΕΥΡΩ |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ  ΤΕΜΑΚ

Τα υλικά επι ποινή αποκλεισμού θα είναι από την Τεμακ με συνοδευτικά χαρτιά εγγυήσεων και πιστοποιήσεων υλικών.

Αν. Προϊστάμενος Τεχνικού Τ.Υ                         Αν. Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας