Εξωτερικοί ελέγχοι ποιότητας του Τμήματος Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας- Τεχνικές Προδιαγραφές

Τα προγράμματα πρέπει να είναι διαπιστευμένα κατά ISO 17043:2010.

A) Anti-CCP (Anti-Cyclic Citrinullinated Peptide). Πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας, 3 κύκλων των 2 δειγμάτων ορού αίματος του 1 mL έκαστο. Συμμετοχή σε 3 κύκλους.

B) Flow Cytometry.  Πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας 3 κύκλων των 2 δειγμάτων προσομοιωμένου ολικού αίματος των 2.5 mL έκαστο. Να περιλαμβάνει τις παραμέτρους: CD3 (T cells), CD4 (T helper), CD8 (T Cytotoxic), CD45 (Leucocytes), CD19 (B,cells), CD56, CD16+56 (NKcells). Συμμετοχή σε 2 κύκλους.