Εξωτερικοί ελέγχοι ποιότητας του Τμήματος Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας- Τεχνικές Προδιαγραφές για τα κάτωθι προγράμματα:
A) Plasmaproteins.  Ετήσιο Πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας, 6 κύκλων των 2 δειγμάτων πλάσματος του 1 ml έκαστο. Να περιλαμβάνει τις παραμέτρους: C3, C4, IgE, IgA, IgG, IgM. Συμμετοχή σε 3 κύκλους.
Β) Tumor Markers. Ετήσιο Πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας 6 κύκλων των 2 δειγμάτων ορού αίματος των 2 ml έκαστο. Να περιλαμβάνει τις παραμέτρους: AFP, CA 125, CA 15-3, CA 19-9, CEA, PSA free, PSA total. Συμμετοχή σε 3 κύκλους.   
Γ) Autoimmune Diseases 01 – Connective Tissue Diseases (ANA). Ετήσιο Πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας, 2 κύκλων  των 2 δειγμάτων ορού αίματος των 0,3ml έκαστο.  Να περιλμβάνει τις παραμέτρους: Autoantibodies against nuclei (ANA), Autoantibodies against dsDNA. Συμμετοχή σε 1 κύκλο.
Δ) Autoimmune Diseases 03 – Connective Tissue Diseases (ENA). Ετήσιο Πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας, 1 κύκλου των 2 δειγμάτων ορού αίματος των 0,3ml έκαστο.  Να περιλαμβάνει τις παραμέτρους: anti-Jo 1, anti-PM / Scl , anti-SS-A / Ro , anti-SS-A / Ro (52 kD - proteins), anti-SS-A / Ro (60 kD - proteins), anti-SS-B / La , anti-Sm , anti-SmD, anti-Topoisomerase-1 (Scl 70), anti-U1-snRNP. Συμμετοχή σε 1 κύκλο.
 Ε) Autoimmune Diseases 02 - Hepatic Syndromes. Ετήσιο Πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας, 2 κύκλων των 2 δειγμάτων ορού αίματος των 0,3ml έκαστο. Να περιλμβάνει τις παραμέτρους: anti-Mitochondria( ΑΜΑ), anti-Parietal cells (APCA), anti-smooth muscle (ASMA). Συμμετοχή σε 1 κύκλο.
ΣΤ) Thyroid Gland Antibodies. Ετήσιο Πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας,  4 κύκλων των  2 δειγμάτων λυοφιλοποιημένου ορού αίματος του 1ml έκαστο. Να περιλαμβάνει τις παραμέτρους: anti-thyreoglobulin , anti-TPΟ. Συμμετοχή σε 2 κύκλους.
Ζ) Autoimmune Diseases 04 – Vasculitis / Glomerulopathies. Ετήσιο Πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας, 2 κύκλων των 2 δειγμάτων ορού αίματος των 0,3ml έκαστο. Να περιλαμβάνει τις παραμέτρους: anti-MPO, anti-PR3, c-ANCA, p-ANCA. Συμμετοχή σε 1 κύκλο. 
Η) Autoimmune Diseases 13 - Antiphospholipid Syndrome. Ετήσιο Πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας, 1 κύκλου των 2 δειγμάτων ορού αίματος των 0,3ml έκαστο.Να περιλαμβάνει τις παραμέτρους: anti-Cardiolipin (IgG), anti-Cardiolipin (IgM), anti-ß2-Glycoprotein (IgG), anti-ß2-Glycoprotein (IgM).  Συμμετοχή σε 1 κύκλο. 
Θ) Haematology 10 - Immunophenotyping 01.Ετήσιο Πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας, 4 κύκλων των 2 δειγμάτων ολικού αίματος με αντιπηκτικό Κ3-EDTA. ΝΑ περιλαμβάνει τις παραμέτρους: B-Lymphocytes, CD4 pos. lymphocytes with CD3-expression (%), CD4 pos., CD8 pos. lymphocytes with CD3-expression (%), Leucocytes, Lymphocytes, NK-cells without CD3-expression, T-lymphocytes.  Συμμετοχή σε 2 κύκλους.
Ι) HLA Diagnostics 05 - High resolution, molecular HLA typing class I and II. Ετήσιο Πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας, 4 κύκλων των 5 δειγμάτων Buffy coat των 1-1,5ml έκαστο. Να περιλαμβάνει τις παραμέτρους: Molecular HLA typing class I and II in high resolution according to standards of the European Federation for Immunogenetics (EFI). The following loci may be reported: HLA-A,-B,-C,-DRB1,-DRB3/4/5,-DQA1,-DQB1,-DPA1 and -DPB1. Συμμετοχή σε 2 κύκλους.
Όλα τα προγράμματα πρέπει να είναι διαπιστευμένα κατά ISO 17043:2010.
