Τεχνικά χαρακτηριστικά



Ανταλλακτικό για τον Χειρουργικό προβολέα  στα Χειρουργεία 3ου:

Sim Led 500 στην 1η Αίθουσα Χειρουργείου

· Χειρολαβή πλαϊνή

Πιθανό κόστος ανταλλακτικού 90 ευρώ πλέον Φ.Π.Α

Γενικός έλεγχος λειτουργιών
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι του κατασκευαστικό οίκο και να καλύπτουν τις προδιαγραφές του μηχανήματος.
Οι εργασίες, να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001, ISO 13485 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να είναι ενταγμένη στο Εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»
Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της πρόσκλησης.
Οι τεχνικοί του συντηρητή να έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα.
Με το τέλος των εργασιών θα δοθεί τεχνικό δελτίο στο τμήμα ΒιΤ υπογεγραμμένο και από την προϊσταμένη του τμήματος.
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Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr
            Diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr


