Τεχνικές πληκτρολόγια κλειδαριές-κάρτες

1.   Πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης (επίτοιχο)  Real safe. ACR-61 μεταλλικό

Βαθμός στεγανότητας IP 68 ΠΛΗΚΤΡ.ACCESS CONTROL

Δέχεται έως 2000 κωδικούς χρηστών

4ψηφίων) / κάρτες RFID

(125KHz/EM), διαθέτει 1 επαφή ρελέ και 1 μπουτόν για κουδούνι 12V.

Δέχεται εξωτερικό αναγνώστη καρτών Wiegand

Τάση τροφοδοσίας 12VDC.

Διαστάσεις 120x58x22mm.

ΤΕΜ  5x 65ευρω   = 325ευρω

2.        ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ACCESS CONTROL    PSU-3ACR- REALSAFE

Τροφοδοτικό για Access control 12V 3A. Ρύθμιση χρόνου ενεργοποίησης 1-15Sec.

Τιμή: 25,00€    χ 5= 125 ευρώ	.

3.    Ηλεκτρική κλειδαριά (κυπρί)  eff-eff με μεταλλική πρόσοψη.

Δύναμη συγκράτησης 300-400 Kgr

AC: 1100 ma /sec

DC: 1300 ma/5sec

Αντίσταση διάρρηξης  3,500Ν- 356 κιλα

Τροφοδοσία 12VDC

Διαστάσεις: 75x20x28mm

ΤΕΜ 8χ 35ευρω    =  280 ευρώ

4.  ΚΑΡΤΑ RFID

IDC-402

Κάρτα RFID λεπτή

8,5x4,5cm

Πάχος: 0,8mm

Τιμή: 0,60€  Χ 20ΤΕΜ   =  12 ευρώ

5.Kυπρί θωρακισμένης πόρτας φαρμακείου με 4 πείρους δεξί΄.

- Iseo ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 2000 Ε601112V1 INCONTRO  EL DX 6-12 V η  ΕFF-EFF Κατάλληλο για Θωρακισμένες  πόρτες αλουμινίου .

- Λειτουργία Fail SECURE  με κωδικό 2614.0000.5006(δείγμα πριν )

TEM 2 X 85ευρώ= 170 ευρώ

Γενικό σύνολο :    912 ευρώ +φπα

Να πληρούν όλες τις τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές .

Οι τιμές που θα δοθούν  θα πρέπει  επι ποινή αποκλεισμού  να αφορούν αποκλειστικά και μόνο  τους  παραπάνω κωδικους διότι   ταιριάζουν απόλυτα σε αυτά που υπάρχουν είδη και έχουν   τοποθετηθεί  στο χώρο μας.

Αν. Προϊστάμενος Τεχνικού Τ.Υ                        Αν. Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας