TEΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1) Για το Πρόγραμμα Ορολογικών Παραμέτρων ΙΙ, προτείνουμε τα εξής:
Να περιλαμβάνει αντισώματα για σύφιλη (αντιτρεπονυμικά).
Οι αναλύσεις να γίνονται τουλάχιστον ανά τρίμηνο (4 αποστολές/έτος). Σε κάθε αποστολή και για κάθε παράμετρο να υπάρχουν τουλάχιστον 4 διαφορετικά επίπεδα προς μέτρηση (ένα αρνητικό, ένα θετικό και τουλάχιστον δύο ενδιάμεσες συγκεντρώσεις). Τα αποτελέσματα του κάθε εργαστηρίου να μπορούν να συγκρίνονται και ποσοτικά και ποιοτικά. Η ομαδοποίηση των συμμετεχόντων εργαστηρίων να είναι όσο το δυνατόν πιο λεπτομερής, ανά μέθοδο προσδιορισμού και αναλυτικό σύστημα. Να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης σε πάνω από έναν αναλυτή, χωρίς ξεχωριστή χρέωση. Τα δείγματα να αποστέλλονται έγκαιρα σε ασφαλή συσκευασία με λεπτομερείς οδηγίες ανασύστασης και φύλαξης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό είναι ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με πρότυπο, ISO/IEC 9001:2015.

