ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ SCOOP
Από ελαφρύ κράμα αλουμινίου
Με 3 ζώνες και 4 λεπίδες
Τοποθέτηση κάτω από το σώμα του ασθενούς χωρίς τη μετακίνηση αυτού. Το σχήμα του φορείου καθιστά εφικτή την τέλεια ακινητοποίηση του ασθενούς κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του.
Τα υλικά κατασκευής και στησίματος του φορείου έχουν μελετηθεί ειδικά, για να πληρούν τις απαιτήσεις βάρους, αξιοπιστίας και διάρκειας χρήσης.
Αποτελεσματικό σύστημα ασφάλισης και απασφάλισης του φορείου για την αποσύνδεση αυτού.
Ρυθμιζόμενο μάκρος με αυτόματο σύστημα ασφάλισης.
Τσαντάκι με 3 ζώνες με ταχυσυνδέσμους για την ακινητοποίηση του ασθενούς.
Όταν διπλωθεί αποθηκεύεται εύκολα
Ελάχιστο μήκος 168 cm
Μέγιστο μήκος 200 cm
Μήκος διπλωμένου 125 cm
Πλάτος 42 cm
Βάρος 8kg
Ανύψωση 159 kg
