TEΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1) Α) Πρόγραμμα «Δεικτών Νεοπλασίας»:  Να περιλαμβάνει τις παραμέτρους: PSA, Free PSA, CEA (καρκινοεμβρυικό αντιγόνο), Α-φετοπρωτεΐνη (AFP), CA 125, CA 15-3, CA 19-9. Τα δείγματα να είναι λυοφιλοποιημένα. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται να είναι 12 ανά έτος (να αποστέλλονται όλα μαζί)  και οι αναλύσεις να γίνονται ανά δίμηνο.
Β) Πρόγραμμα «Ανοσολογικών Παραμέτρων»:  Το υποπρόγραμμα των συστηματικών αυτοαντισωμάτων, να  χρησιμοποιεί ειδικό δείγμα (λυοφιλοποιημένο) από μοναδικό δότη, και να περιλαμβάνει τις παραμέτρους: Αντιπυρηνικά Αντισώματα (ANA), Αντισώματα έναντι dsDNA, Αντιμιτοχονδριακά Αντισώματα (AMA), Αντισώματα έναντι ENA (SS-A, SS-B, RNP, Sm), Αντισώματα έναντι Σκληροδέρματος (Scl-70), Αντισώματα έναντι β2-γλυκοπρωτεΐνης I (β2GPI) IgG & IgΜ και Αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης (αCL) IgG & IgM, και το υποπρόγραμμα των ποσοτικών ανοσολογικών παραμέτρων, να  χρησιμοποιεί το δείγμα των ανοσοχημικών παραμέτρων (λυοφιλοποιημένο),  και να περιλαμβάνει τις παραμέτρους:  Αντιθυρεοειδικά αντισώματα (Α-TPO, Α-TG), Ποσοτικός προσδιορισμός Ανοσοσφαιρινών (IgG, IgA, IgM, IgE), και Παράγοντες Συμπληρώματος ορού (C3, C4). Συνολικά τα δείγματα που αποστέλλονται να είναι 24 ανά έτος (12 για κάθε υποπρόγραμμα και να αποστέλλονται όλα μαζί)   και οι αναλύσεις να γίνονται ανά δίμηνο.

Όλα τα προγράμματα πρέπει να είναι διαπιστευμένα κατά ISO 17043:2010.

